- 一、检测服务范围清单

| 区域 | 检测项目 | 单位 | 测试点数量 | 单价(元) | 合计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 接闪杆 | 点 | 12 |  |  |
|  | 接闪带 | 点 | 12 |  |  |
|  | 引下线 | 点 | 10 |  |  |
|  | 金属水箱 | 点 | 8 |  |  |
|  | 配电箱（屋顶） | 点 | 12 |  |  |
|  | 储气罐 | 点 | 6 |  |  |
|  | 消防增压设备 | 点 | 8 |  |  |
|  | 太阳能板 | 点 | 11 |  |  |
|  | 金属爬梯 | 点 | 8 |  |  |
|  | 空调外机 | 点 | 8 |  |  |
|  | 曳引机 | 点 | 6 |  |  |
|  | 曳引机控制柜 | 点 | 7 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 9 |  |  |
|  | 线缆桥架 | 点 | 9 |  |  |
|  | 电梯轿厢 | 点 | 8 |  |  |
|  | 浪涌保护器（SPD） | 点 | 8 |  |  |
| 住院楼 | 接闪杆 | 点 | 12 |  |  |
|  | 接闪带 | 点 | 8 |  |  |
|  | 引下线 | 点 | 6 |  |  |
|  | 金属水箱 | 点 | 8 |  |  |
|  | 隔膜气压罐 | 点 | 7 |  |  |
|  | 排烟风机 | 点 | 8 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 11 |  |  |
|  | 金属扶栏 | 点 | 13 |  |  |
|  | 消防管道 | 点 | 9 |  |  |
|  | 线缆桥架 | 点 | 9 |  |  |
|  | 曳引机 | 点 | 8 |  |  |
|  | 曳引机控制柜 | 点 | 9 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 15 |  |  |
|  | 电梯轿厢 | 点 | 15 |  |  |
|  | 浪涌保护器（SPD） | 点 | 8 |  |  |
| 地下车库 | 金属物 | 点 | 10 |  |  |
|  | 排烟风机 | 点 | 8 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 12 |  |  |
| 人防地下室 | 引下线 | 点 | 12 |  |  |
|  | 变电箱 | 点 | 8 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 10 |  |  |
|  | 配电设备 | 点 | 8 |  |  |
|  | 浪涌保护器（SPD） | 点 | 7 |  |  |
| 垃圾站 | 接闪带 | 点 | 9 |  |  |
|  | 引下线 | 点 | 10 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 12 |  |  |
|  | 排烟风机 | 点 | 15 |  |  |
|  | 浪涌保护器（SPD） | 点 | 5 |  |  |
| 污水处理站 | 接闪杆 | 点 | 12 |  |  |
|  | 接闪带 | 点 | 11 |  |  |
|  | 引下线 | 点 | 8 |  |  |
|  | 低压成套开关设备 | 点 | 18 |  |  |
|  | 变压器 | 点 | 10 |  |  |
|  | 高压开关柜 | 点 | 10 |  |  |
|  | 直流电源屏 | 点 | 8 |  |  |
|  | 直流电源系统 | 点 | 10 |  |  |
| 门诊医技楼 | 金属屋面 | 点 | 15 |  |  |
|  | 接闪带 | 点 | 32 |  |  |
|  | 引下线 | 点 | 32 |  |  |
|  | 幕墙 | 点 | 32 |  |  |
|  | 金属爬梯 | 点 | 12 |  |  |
|  | 冷却塔 | 点 | 12 |  |  |
|  | 金属水箱 | 点 | 18 |  |  |
|  | 空调外机 | 点 | 12 |  |  |
|  | 空调机组 | 点 | 32 |  |  |
|  | 自动扶梯 | 点 | 15 |  |  |
|  | 排烟风机 | 点 | 45 |  |  |
|  | 曳引机 | 点 | 12 |  |  |
|  | 曳引机控制柜 | 点 | 12 |  |  |
|  | 电梯轿厢 | 点 | 14 |  |  |
|  | 配电箱 | 点 | 45 |  |  |
|  | 线缆桥架 | 点 | 16 |  |  |
|  | 浪涌保护器（SPD） | 点 | 48 |  |  |
| 合计 |  |  | 910 | -- |  |
| 金额（含税） |  |  |  |  |  |