附件1

材料清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **施工项名称** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 气体灭火报警主机（4个气体防护区） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 感温探测器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 声光报警器 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 紧急启停按钮 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 手/自动切换装置 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 放气勿入指示灯 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 机械泄压口300mm\*300mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 气体灭火主机与消防监控室消防主机联网 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | DR室配置1套100L柜式灭火装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 数字肠胃室配置1套90L柜式灭火装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | CT室配置1套70L柜式灭火装置 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | MRI室配置1套90L柜式灭火装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | MRI室配置1套70L柜式灭火装置 | 套 | 1 |  |  |  |